## 180117_TCD.wke
Row | Analysis | Identifier 1 | Identifier 2 | Peak Nr Flash TCD | Rt Flash TCD | Detector Name Flash TCD | rArea Flash TCD | Amt% Flash TCD
18 | 35500 | Blank |  | 1 | 232.1 | Flash TCD | 2424 | 0
18 | 35500 | Blank
19 | 35501 | Sucrose |  | 1 | 229.2 | Flash TCD | 364228 | 0
19 | 35501 | Sucrose
20 | 35502 | USG40 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 14645 | 0
20 | 35502 | USG40 |  | 2 | 230.1 | Flash TCD | 208250 | 0
20 | 35502 | USG40
21 | 35503 | N2 |  | 1 | 133.2 | Flash TCD | 14804 | 0
21 | 35503 | N2 |  | 2 | 231.2 | Flash TCD | 2887 | 0
21 | 35503 | N2
22 | 35504 | Blank |  | 1 | 232.2 | Flash TCD | 2775 | 0
22 | 35504 | Blank
23 | 35505 | Sucrose |  | 1 | 229.2 | Flash TCD | 261206 | 0
23 | 35505 | Sucrose
24 | 35506 | USG40 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 20091 | 0
24 | 35506 | USG40 |  | 2 | 230.1 | Flash TCD | 275621 | 0
24 | 35506 | USG40
25 | 35507 | N2 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 15072 | 0
25 | 35507 | N2 |  | 2 | 231.1 | Flash TCD | 2933 | 0
25 | 35507 | N2
26 | 35508 | N2 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 136796 | 0
26 | 35508 | N2 |  | 2 | 233.1 | Flash TCD | 4127 | 0
26 | 35508 | N2
27 | 35510 | System blank
27 | 35510 | System blank
28 | 35511 | Kasper | A1 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 47971 | 0
28 | 35511 | Kasper | A1 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 412264 | 0
28 | 35511 | Kasper | A1
29 | 35512 | Kasper | A2 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 31826 | 0
29 | 35512 | Kasper | A2 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 285704 | 0
29 | 35512 | Kasper | A2
30 | 35513 | Kasper | A3 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 52089 | 0
30 | 35513 | Kasper | A3 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 429941 | 0
30 | 35513 | Kasper | A3
31 | 35514 | Kasper | A4 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 45093 | 0
31 | 35514 | Kasper | A4 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 422184 | 0
31 | 35514 | Kasper | A4
32 | 35515 | Kasper | A5 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 32107 | 0
32 | 35515 | Kasper | A5 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 320394 | 0
32 | 35515 | Kasper | A5
33 | 35516 | Kasper | A6 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 37151 | 0
33 | 35516 | Kasper | A6 | 2 | 229.2 | Flash TCD | 362638 | 0
33 | 35516 | Kasper | A6
34 | 35517 | Kasper | A7 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 36976 | 0
34 | 35517 | Kasper | A7 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 360265 | 0
34 | 35517 | Kasper | A7
35 | 35518 | Kasper | A8 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 25548 | 0
35 | 35518 | Kasper | A8 | 2 | 230.2 | Flash TCD | 250912 | 0
35 | 35518 | Kasper | A8
16 | 35519 | Kasper | A9 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 34540 | 0
16 | 35519 | Kasper | A9 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 332690 | 0
16 | 35519 | Kasper | A9
17 | 35520 | Kasper | A10 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 40983 | 0
17 | 35520 | Kasper | A10 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 399643 | 0
17 | 35520 | Kasper | A10
18 | 35521 | Kasper | A11 | 1 | 133.3 | Flash TCD | 22572 | 0
18 | 35521 | Kasper | A11 | 2 | 230.3 | Flash TCD | 238561 | 0
18 | 35521 | Kasper | A11
19 | 35522 | Kasper | A12 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 24443 | 0
19 | 35522 | Kasper | A12 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 238707 | 0
19 | 35522 | Kasper | A12
20 | 35523 | Sucrose |  | 1 | 227.1 | Flash TCD | 842927 | 0
20 | 35523 | Sucrose
21 | 35524 | Kasper | B1 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 57695 | 0
21 | 35524 | Kasper | B1 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 471128 | 0
21 | 35524 | Kasper | B1
22 | 35525 | Kasper | B2 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 27594 | 0
22 | 35525 | Kasper | B2 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 234530 | 0
22 | 35525 | Kasper | B2
23 | 35526 | Kasper | B3 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 28288 | 0
23 | 35526 | Kasper | B3 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 278615 | 0
23 | 35526 | Kasper | B3
24 | 35527 | Kasper | B4 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 17614 | 0
24 | 35527 | Kasper | B4 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 178206 | 0
24 | 35527 | Kasper | B4
25 | 35528 | Kasper | B5 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 27180 | 0
25 | 35528 | Kasper | B5 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 266545 | 0
25 | 35528 | Kasper | B5
26 | 35529 | Kasper | B6 | 1 | 133.3 | Flash TCD | 15856 | 0
26 | 35529 | Kasper | B6 | 2 | 230.3 | Flash TCD | 170845 | 0
26 | 35529 | Kasper | B6
27 | 35530 | USG40 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 27608 | 0
27 | 35530 | USG40 |  | 2 | 229.1 | Flash TCD | 380984 | 0
27 | 35530 | USG40
28 | 35531 | Martin1 | A1 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 78193 | 0
28 | 35531 | Martin1 | A1 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 627375 | 0
28 | 35531 | Martin1 | A1
29 | 35532 | Martin1 | A2 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 171561 | 0
29 | 35532 | Martin1 | A2 | 2 | 226.2 | Flash TCD | 1329731 | 0
29 | 35532 | Martin1 | A2
30 | 35533 | Martin1 | A3 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 73534 | 0
30 | 35533 | Martin1 | A3 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 583104 | 0
30 | 35533 | Martin1 | A3
31 | 35534 | Martin1 | A4 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 65319 | 0
31 | 35534 | Martin1 | A4 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 626973 | 0
31 | 35534 | Martin1 | A4
32 | 35535 | Martin1 | A5 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 103261 | 0
32 | 35535 | Martin1 | A5 | 2 | 227.1 | Flash TCD | 1007083 | 0
32 | 35535 | Martin1 | A5
33 | 35536 | Martin1 | A6 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 56015 | 0
33 | 35536 | Martin1 | A6 | 2 | 229.2 | Flash TCD | 540636 | 0
33 | 35536 | Martin1 | A6
34 | 35537 | Martin1 | A7 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 59195 | 0
34 | 35537 | Martin1 | A7 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 571192 | 0
34 | 35537 | Martin1 | A7
35 | 35538 | Martin1 | A8 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 71882 | 0
35 | 35538 | Martin1 | A8 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 715915 | 0
35 | 35538 | Martin1 | A8
36 | 35539 | Martin1 | A9 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 80623 | 0
36 | 35539 | Martin1 | A9 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 773631 | 0
36 | 35539 | Martin1 | A9
37 | 35540 | Martin1 | A10 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 58263 | 0
37 | 35540 | Martin1 | A10 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 544142 | 0
37 | 35540 | Martin1 | A10
38 | 35541 | Martin1 | A11 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 13497 | 0
38 | 35541 | Martin1 | A11 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 160095 | 0
38 | 35541 | Martin1 | A11
39 | 35542 | Martin1 | A12 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 57422 | 0
39 | 35542 | Martin1 | A12 | 2 | 229.2 | Flash TCD | 553150 | 0
39 | 35542 | Martin1 | A12
40 | 35543 | N2 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 156309 | 0
40 | 35543 | N2 |  | 2 | 231.1 | Flash TCD | 4029 | 0
40 | 35543 | N2
41 | 35544 | Martin1 | B1 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 73663 | 0
41 | 35544 | Martin1 | B1 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 584009 | 0
41 | 35544 | Martin1 | B1
42 | 35545 | Martin1 | B2 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 14375 | 0
42 | 35545 | Martin1 | B2 | 2 | 230.1 | Flash TCD | 131325 | 0
42 | 35545 | Martin1 | B2
43 | 35546 | Martin1 | B3 | 1 | 133.3 | Flash TCD | 74313 | 0
43 | 35546 | Martin1 | B3 | 2 | 228.3 | Flash TCD | 704930 | 0
43 | 35546 | Martin1 | B3
44 | 35547 | Martin1 | B4 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 54981 | 0
44 | 35547 | Martin1 | B4 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 531571 | 0
44 | 35547 | Martin1 | B4
45 | 35548 | Martin1 | B5 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 90979 | 0
45 | 35548 | Martin1 | B5 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 861197 | 0
45 | 35548 | Martin1 | B5
46 | 35549 | Martin1 | B6 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 72801 | 0
46 | 35549 | Martin1 | B6 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 704198 | 0
46 | 35549 | Martin1 | B6
47 | 35550 | Martin1 | B7 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 103728 | 0
47 | 35550 | Martin1 | B7 | 2 | 227.1 | Flash TCD | 975666 | 0
47 | 35550 | Martin1 | B7
48 | 35551 | Martin1 | B8 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 46266 | 0
48 | 35551 | Martin1 | B8 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 428321 | 0
48 | 35551 | Martin1 | B8
49 | 35552 | Martin1 | B9 | 1 | 133.4 | Flash TCD | 66231 | 0
49 | 35552 | Martin1 | B9 | 2 | 228.4 | Flash TCD | 630529 | 0
49 | 35552 | Martin1 | B9
50 | 35553 | Martin1 | B10 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 68376 | 0
50 | 35553 | Martin1 | B10 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 639083 | 0
50 | 35553 | Martin1 | B10
51 | 35554 | Martin1 | B11 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 74181 | 0
51 | 35554 | Martin1 | B11 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 708522 | 0
51 | 35554 | Martin1 | B11
52 | 35555 | Martin1 | B12 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 61942 | 0
52 | 35555 | Martin1 | B12 | 2 | 229.2 | Flash TCD | 592643 | 0
52 | 35555 | Martin1 | B12
53 | 35556 | USG40 |  | 1 | 133.2 | Flash TCD | 35017 | 0
53 | 35556 | USG40 |  | 2 | 229.2 | Flash TCD | 450474 | 0
53 | 35556 | USG40
54 | 35557 | Martin1 | C1 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 60410 | 0
54 | 35557 | Martin1 | C1 | 2 | 229.2 | Flash TCD | 482105 | 0
54 | 35557 | Martin1 | C1
55 | 35558 | Martin1 | C2 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 113369 | 0
55 | 35558 | Martin1 | C2 | 2 | 228.2 | Flash TCD | 889615 | 0
55 | 35558 | Martin1 | C2
56 | 35559 | Martin1 | C3 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 57250 | 0
56 | 35559 | Martin1 | C3 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 458279 | 0
56 | 35559 | Martin1 | C3
57 | 35560 | Martin1 | C4 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 53282 | 0
57 | 35560 | Martin1 | C4 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 521456 | 0
57 | 35560 | Martin1 | C4
58 | 35561 | Martin1 | C5 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 63297 | 0
58 | 35561 | Martin1 | C5 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 645905 | 0
58 | 35561 | Martin1 | C5
59 | 35562 | Martin1 | C6 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 71750 | 0
59 | 35562 | Martin1 | C6 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 753420 | 0
59 | 35562 | Martin1 | C6
60 | 35563 | Martin1 | C7 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 51235 | 0
60 | 35563 | Martin1 | C7 | 2 | 229.2 | Flash TCD | 546953 | 0
60 | 35563 | Martin1 | C7
61 | 35564 | Martin1 | C8 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 59627 | 0
61 | 35564 | Martin1 | C8 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 615302 | 0
61 | 35564 | Martin1 | C8
62 | 35565 | Martin1 | C9 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 59245 | 0
62 | 35565 | Martin1 | C9 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 612400 | 0
62 | 35565 | Martin1 | C9
63 | 35566 | Martin1 | C10 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 60070 | 0
63 | 35566 | Martin1 | C10 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 575244 | 0
63 | 35566 | Martin1 | C10
64 | 35567 | Martin1 | C11 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 43983 | 0
64 | 35567 | Martin1 | C11 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 421410 | 0
64 | 35567 | Martin1 | C11
65 | 35568 | Martin1 | C12 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 77248 | 0
65 | 35568 | Martin1 | C12 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 726868 | 0
65 | 35568 | Martin1 | C12
66 | 35569 | Sucrose |  | 1 | 228.1 | Flash TCD | 605345 | 0
66 | 35569 | Sucrose
67 | 35570 | Martin1 | D1 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 59438 | 0
67 | 35570 | Martin1 | D1 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 487472 | 0
67 | 35570 | Martin1 | D1
68 | 35571 | Martin1 | D2 | 1 | 133.2 | Flash TCD | 43002 | 0
68 | 35571 | Martin1 | D2 | 2 | 230.2 | Flash TCD | 346450 | 0
68 | 35571 | Martin1 | D2
69 | 35572 | Martin1 | D3 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 109011 | 0
69 | 35572 | Martin1 | D3 | 2 | 227.1 | Flash TCD | 1023858 | 0
69 | 35572 | Martin1 | D3
70 | 35573 | Martin1 | D4 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 63270 | 0
70 | 35573 | Martin1 | D4 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 602518 | 0
70 | 35573 | Martin1 | D4
71 | 35574 | Martin1 | D5 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 88671 | 0
71 | 35574 | Martin1 | D5 | 2 | 227.1 | Flash TCD | 856274 | 0
71 | 35574 | Martin1 | D5
72 | 35575 | Martin1 | D6 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 69556 | 0
72 | 35575 | Martin1 | D6 | 2 | 228.1 | Flash TCD | 652496 | 0
72 | 35575 | Martin1 | D6
73 | 35576 | Martin1 | D7 | 1 | 134.1 | Flash TCD | 46298 | 0
73 | 35576 | Martin1 | D7 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 451957 | 0
73 | 35576 | Martin1 | D7
74 | 35577 | Martin1 | D8 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 52645 | 0
74 | 35577 | Martin1 | D8 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 498673 | 0
74 | 35577 | Martin1 | D8
75 | 35578 | Martin1 | D9 | 1 | 133.1 | Flash TCD | 55450 | 0
75 | 35578 | Martin1 | D9 | 2 | 229.1 | Flash TCD | 520428 | 0
75 | 35578 | Martin1 | D9
76 | 35579 | Sucrose |  | 1 | 229.1 | Flash TCD | 424017 | 0
76 | 35579 | Sucrose
77 | 35580 | USG40 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 66019 | 0
77 | 35580 | USG40 |  | 2 | 228.1 | Flash TCD | 835800 | 0
77 | 35580 | USG40
78 | 35581 | N2 |  | 1 | 133.1 | Flash TCD | 102870 | 0
78 | 35581 | N2 |  | 2 | 231.1 | Flash TCD | 5626 | 0
78 | 35581 | N2

## 180117_Quant results Gel A st
Total C and N quantification analysis
Date: | 180117
Responsible: | Susanne |  | Samples | Martin1
Lab, temp,: | 23
System: | Flash EA-IRMS
Column: | Porepack
Temp, Owen | 45°C
Carrier gas: | Helium 5,0
Carrier flow: | 1 bar
Reference gas1: | CO2 4,6
Reference flow: | 1 bar
Reference gas2: | N2 5,0
Reference flow: | 1 bar
Method: | CN_flash
Content of N in Gel A house standard: |  | 16.64%
Content of C in Gel A house standard: |  | 45.27%
[5 empty] | N | [5 empty] | C
Content of N in Gel A house standard: |  | 0.1664 |  |  | Linest,N | 1303.1437 |  |  |  |  | Linest, C | 3770.3601
Content of C in Gel A house standard: |  | 0.4527 |  |  | r | 0.99991 |  |  |  |  | r | 0.99998
Sample name | Weight (mg) | µg N/cup | Area N Flash TCD | µg C/cup | Area C Flash TCD
blank |  | 0 | 0 | 0 | 2775
Gel A | 0.367 | 61.0688 | 78193 | 166.1409 | 627375
Gel A | 0.783 | 130.2912 | 171561 | 354.4641 | 1329731
Gel A | 0.341 | 56.7424 | 73534 | 154.3707 | 583104
Gel A | 0.339 | 56.4096 | 73663 | 153.4653 | 584009
Gel A | 0.075 | 12.48 | 14375 | 33.9525 | 131325
Gel A | 0.281 | 46.7584 | 60410 | 127.2087 | 482105
Gel A | 0.521 | 86.6944 | 113369 | 235.8567 | 889615
Gel A | 0.283 | 47.0912 | 59438 | 128.1141 | 487472
Gel A | 0.202 | 33.6128 | 43002 | 91.4454 | 346450
Box no. | Box position | Prøve | Weight (mg) | Area N Flash TCD | Area C Flash TCD | Corrected Area C | µg N/cup | mg N/kg dry sample | µg C/cup | mg C/kg dry sample | C/N
|  | blank |  |  | 2775
Martin 1 | A1 | GEL A | 0.367 | 78193 | 627375 | 624600 | 60.0034 | 163496.8922 | 165.6606 | 451391.1982 | 3.221
| A2 | GEL A | 0.783 | 171561 | 1329731 | 1326956 | 131.6516 | 168137.4657 | 351.9441 | 449481.6135 | 3.1188
| A3 | GEL A | 0.341 | 73534 | 583104 | 580329 | 56.4282 | 165478.472 | 153.9187 | 451374.5467 | 3.1823
| A4 |  | Indtast selv vægt | 65319 | 626973 | 624198 | 50.1242 | #VALUE! | 165.5539 | #VALUE! | 3.8534
| A5 |  | Indtast selv vægt | 103261 | 1007083 | 1004308 | 79.2399 | #VALUE! | 266.3693 | #VALUE! | 3.9218
| A6 |  | Indtast selv vægt | 56015 | 540636 | 537861 | 42.9845 | #VALUE! | 142.6551 | #VALUE! | 3.8719
| A7 |  | Indtast selv vægt | 59195 | 571192 | 568417 | 45.4248 | #VALUE! | 150.7593 | #VALUE! | 3.872
| A8 |  | Indtast selv vægt | 71882 | 715915 | 713140 | 55.1605 | #VALUE! | 189.1437 | #VALUE! | 4.0005
| A9 |  | Indtast selv vægt | 80623 | 773631 | 770856 | 61.8681 | #VALUE! | 204.4516 | #VALUE! | 3.8554
| A10 |  | Indtast selv vægt | 58263 | 544142 | 541367 | 44.7096 | #VALUE! | 143.585 | #VALUE! | 3.7468
| A11 |  | Indtast selv vægt | 13497 | 160095 | 157320 | 10.3573 | #VALUE! | 41.7255 | #VALUE! | 4.7001
| A12 |  | Indtast selv vægt | 57422 | 553150 | 550375 | 44.0642 | #VALUE! | 145.9741 | #VALUE! | 3.8649
| B1 | GEL A | 0.339 | 73663 | 584009 | 581234 | 56.5272 | 166746.7561 | 154.1588 | 454745.5768 | 3.1817
| B2 | GEL A | 0.075 | 14375 | 131325 | 128550 | 11.031 | 147080.2232 | 34.0949 | 454598.4895 | 3.606
| B3 |  | Indtast selv vægt | 74313 | 704930 | 702155 | 57.0259 | #VALUE! | 186.2302 | #VALUE! | 3.81
| B4 |  | Indtast selv vægt | 54981 | 531571 | 528796 | 42.191 | #VALUE! | 140.2508 | #VALUE! | 3.8782
| B5 |  | Indtast selv vægt | 90979 | 861197 | 858422 | 69.815 | #VALUE! | 227.6764 | #VALUE! | 3.8047
| B6 |  | Indtast selv vægt | 72801 | 704198 | 701423 | 55.8657 | #VALUE! | 186.0361 | #VALUE! | 3.8851
| B7 |  | Indtast selv vægt | 103728 | 975666 | 972891 | 79.5983 | #VALUE! | 258.0366 | #VALUE! | 3.782
| B8 |  | Indtast selv vægt | 46266 | 428321 | 425546 | 35.5034 | #VALUE! | 112.8661 | #VALUE! | 3.7089
| B9 |  | Indtast selv vægt | 66231 | 630529 | 627754 | 50.824 | #VALUE! | 166.4971 | #VALUE! | 3.8219
| B10 |  | Indtast selv vægt | 68376 | 639083 | 636308 | 52.47 | #VALUE! | 168.7658 | #VALUE! | 3.7525
| B11 |  | Indtast selv vægt | 74181 | 708522 | 705747 | 56.9247 | #VALUE! | 187.1829 | #VALUE! | 3.8363
| B12 |  | Indtast selv vægt | 61942 | 592643 | 589868 | 47.5327 | #VALUE! | 156.4487 | #VALUE! | 3.84
| C1 | GEL A | 0.281 | 60410 | 482105 | 479330 | 46.3571 | 164971.9873 | 127.1311 | 452423.8196 | 3.1995
| C2 | GEL A | 0.521 | 113369 | 889615 | 886840 | 86.9965 | 166979.9331 | 235.2136 | 451465.6587 | 3.1543
| C3 | GEL A | 0.317 | 57250 | 458279 | 455504 | 43.9322 | 138587.4548 | 120.8118 | 381109.7886 | 3.2083 | ikke brugt til kalibring
| C4 |  | Indtast selv vægt | 53282 | 521456 | 518681 | 40.8873 | #VALUE! | 137.568 | #VALUE! | 3.9253
| C5 |  | Indtast selv vægt | 63297 | 645905 | 643130 | 48.5725 | #VALUE! | 170.5752 | #VALUE! | 4.0971
| C6 |  | Indtast selv vægt | 71750 | 753420 | 750645 | 55.0592 | #VALUE! | 199.0911 | #VALUE! | 4.2186
| C7 |  | Indtast selv vægt | 51235 | 546953 | 544178 | 39.3165 | #VALUE! | 144.3305 | #VALUE! | 4.2828
| C8 |  | Indtast selv vægt | 59627 | 615302 | 612527 | 45.7563 | #VALUE! | 162.4585 | #VALUE! | 4.1423
| C9 |  | Indtast selv vægt | 59245 | 612400 | 609625 | 45.4631 | #VALUE! | 161.6888 | #VALUE! | 4.1492
| C10 |  | Indtast selv vægt | 60070 | 575244 | 572469 | 46.0962 | #VALUE! | 151.834 | #VALUE! | 3.8428
| C11 |  | Indtast selv vægt | 43983 | 421410 | 418635 | 33.7515 | #VALUE! | 111.0332 | #VALUE! | 3.838
| C12 |  | Indtast selv vægt | 77248 | 726868 | 724093 | 59.2782 | #VALUE! | 192.0488 | #VALUE! | 3.7798
| D1 | GEL A | 0.283 | 59438 | 487472 | 484697 | 45.6112 | 161170.4589 | 128.5546 | 454256.4127 | 3.2882
| D2 | GEL A | 0.202 | 43002 | 346450 | 343675 | 32.9987 | 163359.7182 | 91.1518 | 451246.3922 | 3.2227
| D3 |  | Indtast selv vægt | 109011 | 1023858 | 1021083 | 83.6523 | #VALUE! | 270.8184 | #VALUE! | 3.777
| D4 |  | Indtast selv vægt | 63270 | 602518 | 599743 | 48.5518 | #VALUE! | 159.0678 | #VALUE! | 3.8223
| D5 |  | Indtast selv vægt | 88671 | 856274 | 853499 | 68.0439 | #VALUE! | 226.3707 | #VALUE! | 3.8813
| D6 |  | Indtast selv vægt | 69556 | 652496 | 649721 | 53.3755 | #VALUE! | 172.3233 | #VALUE! | 3.7666
| D7 |  | Indtast selv vægt | 46298 | 451957 | 449182 | 35.5279 | #VALUE! | 119.135 | #VALUE! | 3.9122
| D8 |  | Indtast selv vægt | 52645 | 498673 | 495898 | 40.3985 | #VALUE! | 131.5254 | #VALUE! | 3.7983
| D9 |  | Indtast selv vægt | 55450 | 520428 | 517653 | 42.5509 | #VALUE! | 137.2954 | #VALUE! | 3.7644

## 180117_isotope data
Total C and N isotope analysis
Date: | 180117 |  | Samples | Martin1
Responsible: | Susanne
Lab. temp.: | 23
System: | EA-IRMS
Column: | Porepack
Temp, Owen | 45°C
Carrier gas: | Helium 5,0
Carrier flow: | 1 bar
Reference gas1: | CO2 4,6
Reference flow: | 1 bar
Reference gas2: | N2 5,0
Reference flow: | 1 bar
Method: | CN_Dynamic
CN-analysis with d13C/12C and d14N/15N
Blank corrected delta values for isotope standards
| Nitrogen |  | Carbon
| N2 | USG40 | USG40 | Sucrose
|  | -5.3 | -28.488 | -13.779
|  | -4.898 | -28.312 | -13.76
| 19.897 | -4.564 | -30.063 | -14.146
| 20.075 | -4.827 | -29.362 | -13.494
| 19.469 | -4.748 | -29.766 | -13.785
Average | 19.8137 | -4.8674 | -29.1982 | -13.7928
Stdev. | 0.31148 | 0.27204 | 0.77247 | 0.23203
True value | 20.3 | -4.5 | -26.39 | -10.45
Blank correction of delta value in standards
Standard name | Area N Sample | d14N/15N Sample | Blank corr. d14N/15N | Equipment dilution | Area C Sample | d12C/13C Sample | Area C Corr. Sample | Blank corr. d12C/13C
blank |  |  |  | 0 | 2.461 | -29.598
Sucrose |  |  | #DIV/0! | 57 | 132.145 | -13.779 | 207.4676 | -13.5891
USG40 | 14.985 | -5.3 | -5.3 | 50 | 166.475 | -28.488 | 249.7125 | -28.477
N2 | 15.376 | 17.397 | 17.397 |  |  |  | 0 | -29.598
Sucrose |  |  | #DIV/0! | 57 | 94.274 | -13.76 | 148.0102 | -13.4922
USG40 | 20.277 | -4.898 | -4.898 | 57 | 99.496 | -28.312 | 156.2087 | -28.2914
N2 | 15.657 | 18.554 | 18.554 |  |  |  | 0 | -29.598
N2 | 130.564 | 19.897
Sucrose |  |  | #DIV/0! | 78 | 52.158 | -14.146 | 92.8412 | -13.7253
USG40 | 28.018 | -4.564 | -4.564 | 57 | 60.21 | -30.063 | 94.5297 | -30.0754
N2 | 152.609 | 20.075 | 20.075 |  |  |  | 0 | -29.598
USG40 | 35.289 | -4.827 | -4.827 | 57 | 164.583 | -29.362 | 258.3953 | -29.3597
Sucrose |  |  | #DIV/0! | 57 | 224.039 | -13.494 | 351.7412 | -13.3805
Sucrose |  |  | #DIV/0! | 57 | 155.503 | -13.785 | 244.1397 | -13.624
USG40 | 65.98 | -4.748 | -4.748 | 78 | 52.135 | -29.766 | 92.8003 | -29.7706
N2 | 102.086 | 19.469 | 19.469 |  |  |  | 0 | -29.598
Sample results
Box no. | Box position | Sample name | Area N Sample | d14N/15N Sample | Blank corr. d14N/15N | Normalised d14N/15N | At% N | Equipment dilution | Area C Sample | d12C/13C Sample | Area C Corr. Sample | Blank corr. d12C/13C | Normalised d12C/13C | At%C
Martin1 | A1 | Gel A | 76.389 | 4.803 | 4.803 | 5.217 | 0.36838 | 57 | 100.234 | -25.373 | 157.3674 | -25.3059 | -22.3626 | 1.0812
Martin1 | A2 | Gel A | 32.384 | 3.867 | 3.867 | 4.2765 | 0.36803 | 78 | 76.58 | -24.241 | 136.3124 | -24.1425 | -21.1589 | 1.0825
Martin1 | A3 | Gel A | 72.381 | 4.994 | 4.994 | 5.4089 | 0.36845 | 57 | 92.927 | -25.902 | 145.8954 | -25.8386 | -22.9138 | 1.0806
Martin1 | A4 |  | 63.997 | 14.81 | 14.81 | 15.2722 | 0.37205 | 57 | 100.222 | -20.808 | 157.3485 | -20.6683 | -17.5641 | 1.0864
Martin1 | A5 |  | 44.968 | 14.827 | 14.827 | 15.2893 | 0.37205 | 78 | 61.206 | -19.82 | 108.9467 | -19.594 | -16.4525 | 1.0877
Martin1 | A6 |  | 55.301 | 15.13 | 15.13 | 15.5938 | 0.37217 | 57 | 85.975 | -22.145 | 134.9808 | -22.0066 | -18.9488 | 1.0849
Martin1 | A7 |  | 58.343 | 15.011 | 15.011 | 15.4742 | 0.37212 | 57 | 91.1 | -21.797 | 143.027 | -21.6604 | -18.5906 | 1.0853
Martin1 | A8 |  | 70.719 | 15.725 | 15.725 | 16.1916 | 0.37238 | 78 | 43.679 | -19.174 | 77.7486 | -18.8333 | -15.6654 | 1.0885
Martin1 | A9 |  | 78.737 | 15.487 | 15.487 | 15.9525 | 0.3723 | 78 | 47.431 | -19.16 | 84.4272 | -18.8466 | -15.6792 | 1.0885
Martin1 | A10 |  | 57.542 | 13.283 | 13.283 | 13.7379 | 0.37149 | 57 | 86.607 | -22.83 | 135.973 | -22.7052 | -19.6717 | 1.0841
Martin1 | A11 |  | 14.367 | 13.416 | 13.416 | 13.8715 | 0.37154 | 50 | 31.911 | -22.59 | 47.8665 | -22.2102 | -19.1595 | 1.0847
Martin1 | A12 |  | 56.907 | 15.157 | 15.157 | 15.6209 | 0.37218 | 57 | 88.717 | -21.16 | 139.2857 | -21.0082 | -17.9158 | 1.0861
Martin1 | B1 | Gel A | 72.346 | 5.201 | 5.201 | 5.6169 | 0.36852 | 57 | 93.36 | -25.163 | 146.5752 | -25.0873 | -22.1364 | 1.0814
Martin1 | B2 | Gel A | 15.156 | 4.936 | 4.936 | 5.3506 | 0.36843 | 50 | 26.139 | -24.256 | 39.2085 | -23.8982 | -20.9061 | 1.0828
Martin1 | B3 |  | 73.274 | 15.225 | 15.225 | 15.6892 | 0.3722 | 78 | 43.172 | -22.3 | 76.8462 | -22.0585 | -19.0026 | 1.0849
Martin1 | B4 |  | 54.506 | 14.849 | 14.849 | 15.3114 | 0.37206 | 57 | 84.489 | -19.976 | 132.6477 | -19.7941 | -16.6596 | 1.0874
Martin1 | B5 |  | 88.891 | 15.024 | 15.024 | 15.4873 | 0.37213 | 78 | 53.133 | -19.943 | 94.5767 | -19.6851 | -16.5467 | 1.0876
Martin1 | B6 |  | 71.925 | 15.242 | 15.242 | 15.7063 | 0.37221 | 78 | 42.971 | -20.538 | 76.4884 | -20.2368 | -17.1176 | 1.0869
Martin1 | B7 |  | 45.477 | 14.718 | 14.718 | 15.1798 | 0.37201 | 78 | 59.226 | -20.464 | 105.4223 | -20.2457 | -17.1268 | 1.0869
Martin1 | B8 |  | 46.324 | 15.139 | 15.139 | 15.6028 | 0.37217 | 57 | 67.877 | -21.741 | 106.5669 | -21.5553 | -18.4818 | 1.0854
Martin1 | B9 |  | 65.94 | 15.221 | 15.221 | 15.6852 | 0.3722 | 57 | 100.703 | -21.688 | 158.1037 | -21.5629 | -18.4898 | 1.0854
Martin1 | B10 |  | 67.559 | 15.132 | 15.132 | 15.5958 | 0.37217 | 57 | 102.285 | -22.414 | 160.5874 | -22.3022 | -19.2547 | 1.0846
Martin1 | B11 |  | 73.353 | 15.023 | 15.023 | 15.4862 | 0.37213 | 78 | 43.444 | -21.401 | 77.3303 | -21.1316 | -18.0434 | 1.0859
Martin1 | B12 |  | 61.566 | 14.617 | 14.617 | 15.0783 | 0.37198 | 57 | 218.177 | -19.762 | 342.5379 | -19.6908 | -16.5527 | 1.0876
Martin1 | C1 | Gel A | 59.966 | 4.521 | 4.521 | 4.9336 | 0.36827 | 57 | 176.964 | -24.985 | 277.8335 | -24.9438 | -21.9879 | 1.0816
Martin1 | C2 | Gel A | 49.64 | 4.082 | 4.082 | 4.4925 | 0.36811 | 78 | 53.889 | -24.312 | 95.9224 | -24.1728 | -21.1902 | 1.0825
Martin1 | C3 | Gel A | 56.853 | 4.717 | 4.717 | 5.1306 | 0.36835 | 57 | 167.271 | -25.232 | 262.6155 | -25.1907 | -22.2434 | 1.0813
Martin1 | C4 |  | 53.321 | 13.993 | 13.993 | 14.4513 | 0.37175 | 57 | 192.32 | -19.761 | 301.9424 | -19.6802 | -16.5417 | 1.0876
Martin1 | C5 |  | 63.035 | 15.572 | 15.572 | 16.0379 | 0.37233 | 57 | 240.58 | -20.639 | 377.7106 | -20.5802 | -17.473 | 1.0865
Martin1 | C6 |  | 71.005 | 15.572 | 15.572 | 16.0379 | 0.37233 | 78 | 46.87 | -21.706 | 83.4286 | -21.4661 | -18.3896 | 1.0855
Martin1 | C7 |  | 51.208 | 15.641 | 15.641 | 16.1072 | 0.37235 | 57 | 201.823 | -20.831 | 316.8621 | -20.7624 | -17.6614 | 1.0863
Martin1 | C8 |  | 59.353 | 15.501 | 15.501 | 15.9666 | 0.3723 | 57 | 228.02 | -20.667 | 357.9914 | -20.6052 | -17.4988 | 1.0865
Martin1 | C9 |  | 58.815 | 15.197 | 15.197 | 15.6611 | 0.37219 | 57 | 227.563 | -20.813 | 357.2739 | -20.7521 | -17.6508 | 1.0864
Martin1 | C10 |  | 59.774 | 14.551 | 14.551 | 15.012 | 0.37195 | 57 | 212.801 | -20.845 | 334.0976 | -20.78 | -17.6797 | 1.0863
Martin1 | C11 |  | 44.104 | 14.221 | 14.221 | 14.6804 | 0.37183 | 57 | 154.072 | -21.204 | 241.893 | -21.1177 | -18.0291 | 1.0859
Martin1 | C12 |  | 76.202 | 14.555 | 14.555 | 15.016 | 0.37195 | 78 | 44.885 | -20.027 | 79.8953 | -19.7228 | -16.5858 | 1.0875
Martin1 | D1 | Gel A | 59.085 | 4.698 | 4.698 | 5.1115 | 0.36834 | 57 | 179.042 | -24.959 | 281.0959 | -24.918 | -21.9613 | 1.0816
Martin1 | D2 | Gel A | 43.026 | 4.693 | 4.693 | 5.1065 | 0.36834 | 57 | 126.084 | -25.541 | 197.9519 | -25.4899 | -22.553 | 1.081
Martin1 | D3 |  | 47.957 | 14.029 | 14.029 | 14.4875 | 0.37176 | 78 | 62.534 | -19.998 | 111.3105 | -19.781 | -16.646 | 1.0875
Martin1 | D4 |  | 62.66 | 14.475 | 14.475 | 14.9356 | 0.37193 | 57 | 222.6 | -19.643 | 349.482 | -19.5724 | -16.4302 | 1.0877
Martin1 | D5 |  | 87.191 | 14.255 | 14.255 | 14.7145 | 0.37184 | 57 | 322.76 | -19.072 | 506.7332 | -19.0206 | -15.8592 | 1.0883
Martin1 | D6 |  | 68.967 | 14.596 | 14.596 | 15.0572 | 0.37197 | 78 | 40.017 | -19.633 | 71.2303 | -19.2764 | -16.1239 | 1.088
Martin1 | D7 |  | 46.239 | 15.021 | 15.021 | 15.4842 | 0.37213 | 57 | 165.301 | -20.459 | 259.5226 | -20.3715 | -17.257 | 1.0868
Martin1 | D8 |  | 52.614 | 13.633 | 13.633 | 14.0895 | 0.37162 | 57 | 183.12 | -20.901 | 287.4984 | -20.8259 | -17.7272 | 1.0863
Martin1 | D9 |  | 55.495 | 13.451 | 13.451 | 13.9067 | 0.37155 | 57 | 191.399 | -20.744 | 300.4964 | -20.6709 | -17.5668 | 1.0864

## 180117_CN_EA.wke
Row | Identifier 1 | Identifier 2 | Comment | Sample Dilution | Area All | d 13C/12C | d 15N/14N | Area 28 | Area 29 | AT% 15N/14N | Area 44 | Area 45 | Area 46 | AT% 13C/12C
18 | Blank |  |  | 0 | 62.854 |  | -0.982 | 62.349 | 0.457 | 0.36611
18 | Blank |  |  | 0 | 62.829 |  | -1.076 | 62.321 | 0.457 | 0.36608
18 | Blank |  |  | 0 | 62.83 |  | -1.15 | 62.325 | 0.457 | 0.36605
18 | Blank |  |  | 0 | 2.461 | -29.598 |  |  |  |  | 2.423 | 0.028 | 0.01 | 1.0733
18 | Blank |  |  | 0 | 58.911 | -37.363 |  |  |  |  | 57.998 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
19 | Sucrose |  |  | 0 | 63.391 |  | -0.983 | 62.883 | 0.461 | 0.36611
19 | Sucrose |  |  | 0 | 63.082 |  | -1.082 | 62.573 | 0.458 | 0.36608
19 | Sucrose |  |  | 0 | 63.227 |  | -1.15 | 62.72 | 0.459 | 0.36605
19 | Sucrose |  |  | 57 | 132.145 | -13.779 |  |  |  |  | 130.081 | 1.519 | 0.545 | 1.0906
19 | Sucrose |  |  | 57 | 59.393 | -37.363 |  |  |  |  | 58.472 | 0.668 | 0.252 | 1.0648
20 | USG40 |  |  | 0 | 62.896 |  | -1.017 | 62.393 | 0.457 | 0.3661
20 | USG40 |  |  | 0 | 63.116 |  | -1.071 | 62.608 | 0.459 | 0.36608
20 | USG40 |  |  | 0 | 63.11 |  | -1.15 | 62.605 | 0.459 | 0.36605
20 | USG40 |  |  | 0 | 14.985 |  | -5.3 | 14.874 | 0.109 | 0.36454
20 | USG40 |  |  | 50 | 166.475 | -28.488 |  |  |  |  | 163.898 | 1.888 | 0.689 | 1.0745
20 | USG40 |  |  | 50 | 58.682 | -37.363 |  |  |  |  | 57.772 | 0.661 | 0.249 | 1.0648
21 | N2 |  |  | 0 | 62.826 |  | -0.92 | 62.322 | 0.456 | 0.36614
21 | N2 |  |  | 0 | 62.916 |  | -0.999 | 62.408 | 0.457 | 0.36611
21 | N2 |  |  | 0 | 62.877 |  | -1.15 | 62.373 | 0.457 | 0.36605
21 | N2 |  |  | 0 | 15.376 |  | 17.397 | 15.258 | 0.114 | 0.37282
21 | N2 |  |  | 0 | 2.699 | -28.879 |  |  |  |  | 2.657 | 0.031 | 0.011 | 1.0741
21 | N2 |  |  | 0 | 58.883 | -37.363 |  |  |  |  | 57.97 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
22 | Blank |  |  | 0 | 62.088 |  | -0.865 | 61.593 | 0.451 | 0.36616
22 | Blank |  |  | 0 | 62.565 |  | -0.975 | 62.062 | 0.455 | 0.36612
22 | Blank |  |  | 0 | 62.731 |  | -1.15 | 62.229 | 0.456 | 0.36605
22 | Blank |  |  | 0 | 2.574 | -29.136 |  |  |  |  | 2.534 | 0.029 | 0.011 | 1.0738
22 | Blank |  |  | 0 | 58.813 | -37.363 |  |  |  |  | 57.9 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
23 | Sucrose |  |  | 0 | 63.141 |  | -0.929 | 62.641 | 0.459 | 0.36613
23 | Sucrose |  |  | 0 | 63.125 |  | -1.028 | 62.621 | 0.459 | 0.3661
23 | Sucrose |  |  | 0 | 63.243 |  | -1.15 | 62.741 | 0.459 | 0.36605
23 | Sucrose |  |  | 57 | 94.274 | -13.76 |  |  |  |  | 92.801 | 1.085 | 0.389 | 1.0906
23 | Sucrose |  |  | 57 | 59.212 | -37.363 |  |  |  |  | 58.293 | 0.667 | 0.252 | 1.0648
24 | USG40 |  |  | 0 | 62.936 |  | -1.011 | 62.434 | 0.457 | 0.3661
24 | USG40 |  |  | 0 | 63.199 |  | -1.083 | 62.691 | 0.459 | 0.36608
24 | USG40 |  |  | 0 | 63.613 |  | -1.15 | 63.104 | 0.462 | 0.36605
24 | USG40 |  |  | 0 | 20.277 |  | -4.898 | 20.12 | 0.147 | 0.36468
24 | USG40 |  |  | 57 | 99.496 | -28.312 |  |  |  |  | 97.956 | 1.129 | 0.411 | 1.0747
24 | USG40 |  |  | 57 | 59.071 | -37.363 |  |  |  |  | 58.155 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
25 | N2 |  |  | 0 | 63.259 |  | -0.997 | 62.762 | 0.46 | 0.36611
25 | N2 |  |  | 0 | 63.41 |  | -1.042 | 62.908 | 0.461 | 0.36609
25 | N2 |  |  | 0 | 63.549 |  | -1.15 | 63.049 | 0.462 | 0.36605
25 | N2 |  |  | 0 | 15.657 |  | 18.554 | 15.541 | 0.116 | 0.37325
25 | N2 |  |  | 0 | 2.777 | -29.583 |  |  |  |  | 2.734 | 0.031 | 0.012 | 1.0733
25 | N2 |  |  | 0 | 59.11 | -37.363 |  |  |  |  | 58.193 | 0.666 | 0.251 | 1.0648
26 | N2 |  |  | 0 | 62.841 |  | -1.003 | 62.341 | 0.457 | 0.36611
26 | N2 |  |  | 0 | 62.915 |  | -1.072 | 62.415 | 0.457 | 0.36608
26 | N2 |  |  | 0 | 63.128 |  | -1.15 | 62.625 | 0.459 | 0.36605
26 | N2 |  |  | 0 | 130.564 |  | 19.897 | 129.466 | 0.968 | 0.37374
27 | System blank |  |  | 0 | 63.757 |  | -1.02 | 63.251 | 0.463 | 0.3661
27 | System blank |  |  | 0 | 63.551 |  | -1.112 | 63.042 | 0.462 | 0.36607
27 | System blank |  |  | 0 | 63.619 |  | -1.15 | 63.112 | 0.462 | 0.36605
27 | System blank |  |  | 0 | 58.747 | -37.363 |  |  |  |  | 57.838 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
28 | Kasper | A1 |  | 0 | 63.346 |  | -0.969 | 62.844 | 0.46 | 0.36612
28 | Kasper | A1 |  | 0 | 63.309 |  | -1.056 | 62.804 | 0.46 | 0.36609
28 | Kasper | A1 |  | 0 | 63.36 |  | -1.15 | 62.857 | 0.46 | 0.36605
28 | Kasper | A1 |  | 0 | 47.182 |  | 5.294 | 46.806 | 0.345 | 0.3684
28 | Kasper | A1 |  | 57 | 149.69 | -25.221 |  |  |  |  | 147.374 | 1.7 | 0.617 | 1.0781
28 | Kasper | A1 |  | 57 | 58.862 | -37.363 |  |  |  |  | 57.951 | 0.661 | 0.25 | 1.0648
29 | Kasper | A2 |  | 0 | 63.521 |  | -1.05 | 63.021 | 0.462 | 0.36609
29 | Kasper | A2 |  | 0 | 63.188 |  | -1.106 | 62.686 | 0.459 | 0.36607
29 | Kasper | A2 |  | 0 | 63.574 |  | -1.15 | 63.071 | 0.462 | 0.36605
29 | Kasper | A2 |  | 0 | 32.07 |  | 4.729 | 31.823 | 0.235 | 0.3682
29 | Kasper | A2 |  | 57 | 102.7 | -25.435 |  |  |  |  | 101.111 | 1.166 | 0.423 | 1.0778
29 | Kasper | A2 |  | 57 | 58.704 | -37.363 |  |  |  |  | 57.795 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
30 | Kasper | A3 |  | 0 | 63.278 |  | -1.073 | 62.781 | 0.46 | 0.36608
30 | Kasper | A3 |  | 0 | 63.547 |  | -1.107 | 63.045 | 0.462 | 0.36607
30 | Kasper | A3 |  | 0 | 63.755 |  | -1.15 | 63.253 | 0.463 | 0.36605
30 | Kasper | A3 |  | 0 | 51.076 |  | 4.771 | 50.68 | 0.374 | 0.36821
30 | Kasper | A3 |  | 57 | 156.209 | -25.123 |  |  |  |  | 153.792 | 1.775 | 0.643 | 1.0782
30 | Kasper | A3 |  | 57 | 58.644 | -37.363 |  |  |  |  | 57.736 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
31 | Kasper | A4 |  | 0 | 63.237 |  | -1.017 | 62.748 | 0.46 | 0.3661
31 | Kasper | A4 |  | 0 | 63.321 |  | -1.072 | 62.828 | 0.46 | 0.36608
31 | Kasper | A4 |  | 0 | 63.518 |  | -1.15 | 63.025 | 0.462 | 0.36605
31 | Kasper | A4 |  | 0 | 44.438 |  | 10.44 | 44.104 | 0.327 | 0.37028
31 | Kasper | A4 |  | 57 | 66.819 | -23.334 |  |  |  |  | 65.783 | 0.76 | 0.275 | 1.0801
31 | Kasper | A4 |  | 57 | 58.69 | -37.363 |  |  |  |  | 57.781 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
32 | Kasper | A5 |  | 0 | 63.284 |  | -1.089 | 62.782 | 0.46 | 0.36607
32 | Kasper | A5 |  | 0 | 63.765 |  | -1.149 | 63.254 | 0.463 | 0.36605
32 | Kasper | A5 |  | 0 | 63.5 |  | -1.15 | 62.993 | 0.461 | 0.36605
32 | Kasper | A5 |  | 0 | 32.087 |  | 10.331 | 31.827 | 0.236 | 0.37024
32 | Kasper | A5 |  | 57 | 50.385 | -23.538 |  |  |  |  | 49.604 | 0.573 | 0.207 | 1.0799
32 | Kasper | A5 |  | 57 | 58.616 | -37.363 |  |  |  |  | 57.708 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
33 | Kasper | A6 |  | 0 | 63.378 |  | -1.104 | 62.875 | 0.461 | 0.36607
33 | Kasper | A6 |  | 0 | 63.46 |  | -1.134 | 62.952 | 0.461 | 0.36606
33 | Kasper | A6 |  | 0 | 63.507 |  | -1.15 | 63 | 0.461 | 0.36605
33 | Kasper | A6 |  | 0 | 36.815 |  | 11.379 | 36.515 | 0.271 | 0.37063
33 | Kasper | A6 |  | 57 | 57.099 | -22.993 |  |  |  |  | 56.214 | 0.65 | 0.235 | 1.0805
33 | Kasper | A6 |  | 57 | 58.406 | -37.363 |  |  |  |  | 57.502 | 0.656 | 0.248 | 1.0648
34 | Kasper | A7 |  | 0 | 63.415 |  | -1.071 | 62.92 | 0.461 | 0.36608
34 | Kasper | A7 |  | 0 | 63.566 |  | -1.106 | 63.066 | 0.462 | 0.36607
34 | Kasper | A7 |  | 0 | 63.623 |  | -1.15 | 63.124 | 0.462 | 0.36605
34 | Kasper | A7 |  | 0 | 36.764 |  | 9.507 | 36.484 | 0.27 | 0.36994
34 | Kasper | A7 |  | 57 | 56.706 | -23.255 |  |  |  |  | 55.827 | 0.645 | 0.233 | 1.0802
34 | Kasper | A7 |  | 57 | 58.548 | -37.363 |  |  |  |  | 57.642 | 0.658 | 0.248 | 1.0648
35 | Kasper | A8 |  | 0 | 63.428 |  | -1.047 | 62.925 | 0.461 | 0.36609
35 | Kasper | A8 |  | 0 | 63.856 |  | -1.149 | 63.345 | 0.464 | 0.36605
35 | Kasper | A8 |  | 0 | 63.593 |  | -1.15 | 63.086 | 0.462 | 0.36605
35 | Kasper | A8 |  | 0 | 25.699 |  | 10.072 | 25.492 | 0.189 | 0.37015
35 | Kasper | A8 |  | 57 | 39.274 | -22.443 |  |  |  |  | 38.665 | 0.447 | 0.162 | 1.0811
35 | Kasper | A8 |  | 57 | 58.209 | -37.363 |  |  |  |  | 57.307 | 0.654 | 0.247 | 1.0648
16 | Kasper | A9 |  | 0 | 63.25 |  | -0.987 | 62.758 | 0.46 | 0.36611
16 | Kasper | A9 |  | 0 | 63.411 |  | -1.06 | 62.913 | 0.461 | 0.36608
16 | Kasper | A9 |  | 0 | 63.468 |  | -1.15 | 62.97 | 0.461 | 0.36605
16 | Kasper | A9 |  | 0 | 34.34 |  | 11.094 | 34.073 | 0.253 | 0.37052
16 | Kasper | A9 |  | 57 | 119.287 | -22.24 |  |  |  |  | 117.434 | 1.361 | 0.492 | 1.0813
16 | Kasper | A9 |  | 57 | 58.477 | -37.363 |  |  |  |  | 57.57 | 0.658 | 0.248 | 1.0648
17 | Kasper | A10 |  | 0 | 63.096 |  | -1.063 | 62.605 | 0.459 | 0.36608
17 | Kasper | A10 |  | 0 | 63.165 |  | -1.135 | 62.67 | 0.459 | 0.36606
17 | Kasper | A10 |  | 0 | 63.612 |  | -1.15 | 63.115 | 0.462 | 0.36605
17 | Kasper | A10 |  | 0 | 40.354 |  | 9.753 | 40.047 | 0.296 | 0.37003
17 | Kasper | A10 |  | 57 | 144.482 | -22.289 |  |  |  |  | 142.24 | 1.648 | 0.595 | 1.0813
17 | Kasper | A10 |  | 57 | 58.739 | -37.363 |  |  |  |  | 57.829 | 0.661 | 0.249 | 1.0648
18 | Kasper | A11 |  | 0 | 63.332 |  | -1.026 | 62.837 | 0.46 | 0.3661
18 | Kasper | A11 |  | 0 | 63.608 |  | -1.079 | 63.107 | 0.462 | 0.36608
18 | Kasper | A11 |  | 0 | 63.653 |  | -1.15 | 63.153 | 0.462 | 0.36605
18 | Kasper | A11 |  | 0 | 22.931 |  | 10.552 | 22.76 | 0.169 | 0.37033
18 | Kasper | A11 |  | 57 | 85.383 | -22.826 |  |  |  |  | 84.058 | 0.973 | 0.352 | 1.0807
18 | Kasper | A11 |  | 57 | 58.612 | -37.363 |  |  |  |  | 57.704 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
19 | Kasper | A12 |  | 0 | 63.724 |  | -1.002 | 63.22 | 0.463 | 0.36611
19 | Kasper | A12 |  | 0 | 63.818 |  | -1.099 | 63.308 | 0.464 | 0.36607
19 | Kasper | A12 |  | 0 | 63.544 |  | -1.15 | 63.038 | 0.462 | 0.36605
19 | Kasper | A12 |  | 0 | 24.779 |  | 12.687 | 24.582 | 0.182 | 0.3711
19 | Kasper | A12 |  | 57 | 85.764 | -22.676 |  |  |  |  | 84.434 | 0.977 | 0.353 | 1.0809
19 | Kasper | A12 |  | 57 | 59.021 | -37.363 |  |  |  |  | 58.108 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
20 | Sucrose |  |  | 0 | 63.687 |  | -0.972 | 63.19 | 0.463 | 0.36612
20 | Sucrose |  |  | 0 | 63.723 |  | -1.067 | 63.222 | 0.463 | 0.36608
20 | Sucrose |  |  | 0 | 63.721 |  | -1.15 | 63.222 | 0.463 | 0.36605
20 | Sucrose |  |  | 78 | 52.158 | -14.146 |  |  |  |  | 51.345 | 0.599 | 0.215 | 1.0902
20 | Sucrose |  |  | 78 | 59.104 | -37.363 |  |  |  |  | 58.189 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
21 | Kasper | B1 |  | 0 | 63.717 |  | -1.076 | 63.212 | 0.463 | 0.36608
21 | Kasper | B1 |  | 0 | 63.925 |  | -1.115 | 63.414 | 0.465 | 0.36606
21 | Kasper | B1 |  | 0 | 63.897 |  | -1.15 | 63.387 | 0.464 | 0.36605
21 | Kasper | B1 |  | 0 | 56.648 |  | 5.214 | 56.183 | 0.414 | 0.36838
21 | Kasper | B1 |  | 57 | 171.84 | -25.059 |  |  |  |  | 169.177 | 1.954 | 0.709 | 1.0783
21 | Kasper | B1 |  | 57 | 59.031 | -37.363 |  |  |  |  | 58.117 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
22 | Kasper | B2 |  | 0 | 63.761 |  | -1.003 | 63.263 | 0.463 | 0.36611
22 | Kasper | B2 |  | 0 | 64.167 |  | -1.065 | 63.662 | 0.466 | 0.36608
22 | Kasper | B2 |  | 0 | 63.714 |  | -1.15 | 63.213 | 0.463 | 0.36605
22 | Kasper | B2 |  | 0 | 27.752 |  | 4.776 | 27.544 | 0.203 | 0.36822
22 | Kasper | B2 |  | 50 | 188.453 | -24.996 |  |  |  |  | 185.531 | 2.143 | 0.779 | 1.0783
22 | Kasper | B2 |  | 50 | 58.995 | -37.363 |  |  |  |  | 58.081 | 0.664 | 0.25 | 1.0648
23 | Kasper | B3 |  | 0 | 63.608 |  | -1.001 | 63.106 | 0.462 | 0.36611
23 | Kasper | B3 |  | 0 | 63.845 |  | -1.087 | 63.337 | 0.464 | 0.36607
23 | Kasper | B3 |  | 0 | 63.793 |  | -1.15 | 63.288 | 0.463 | 0.36605
23 | Kasper | B3 |  | 0 | 28.612 |  | 14.52 | 28.391 | 0.211 | 0.37177
23 | Kasper | B3 |  | 57 | 100.597 | -22.261 |  |  |  |  | 99.035 | 1.147 | 0.415 | 1.0813
23 | Kasper | B3 |  | 57 | 59.074 | -37.363 |  |  |  |  | 58.159 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
24 | Kasper | B4 |  | 0 | 63.61 |  | -1.023 | 63.114 | 0.462 | 0.3661
24 | Kasper | B4 |  | 0 | 63.426 |  | -1.074 | 62.927 | 0.461 | 0.36608
24 | Kasper | B4 |  | 0 | 63.76 |  | -1.15 | 63.26 | 0.463 | 0.36605
24 | Kasper | B4 |  | 0 | 18.138 |  | 11.779 | 18.004 | 0.134 | 0.37077
24 | Kasper | B4 |  | 50 | 35.517 | -21.497 |  |  |  |  | 34.965 | 0.405 | 0.147 | 1.0821
24 | Kasper | B4 |  | 50 | 58.858 | -37.363 |  |  |  |  | 57.947 | 0.662 | 0.25 | 1.0648
25 | Kasper | B5 |  | 0 | 63.676 |  | -1.066 | 63.178 | 0.463 | 0.36608
25 | Kasper | B5 |  | 0 | 63.915 |  | -1.105 | 63.411 | 0.464 | 0.36607
25 | Kasper | B5 |  | 0 | 63.828 |  | -1.15 | 63.326 | 0.464 | 0.36605
25 | Kasper | B5 |  | 0 | 27.512 |  | 10.108 | 27.303 | 0.202 | 0.37016
25 | Kasper | B5 |  | 57 | 88.681 | -21.316 |  |  |  |  | 87.304 | 1.011 | 0.366 | 1.0823
25 | Kasper | B5 |  | 57 | 58.79 | -37.363 |  |  |  |  | 57.879 | 0.661 | 0.249 | 1.0648
26 | Kasper | B6 |  | 0 | 63.925 |  | -1.04 | 63.426 | 0.465 | 0.36609
26 | Kasper | B6 |  | 0 | 63.801 |  | -1.067 | 63.299 | 0.464 | 0.36608
26 | Kasper | B6 |  | 0 | 63.95 |  | -1.15 | 63.448 | 0.465 | 0.36605
26 | Kasper | B6 |  | 0 | 16.551 |  | 14.862 | 16.429 | 0.122 | 0.3719
26 | Kasper | B6 |  | 50 | 33.948 | -21.67 |  |  |  |  | 33.421 | 0.387 | 0.14 | 1.082
26 | Kasper | B6 |  | 50 | 58.617 | -37.363 |  |  |  |  | 57.709 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
27 | USG40 |  |  | 0 | 64.071 |  | -1.083 | 63.564 | 0.466 | 0.36608
27 | USG40 |  |  | 0 | 63.889 |  | -1.127 | 63.378 | 0.464 | 0.36606
27 | USG40 |  |  | 0 | 63.963 |  | -1.15 | 63.454 | 0.465 | 0.36605
27 | USG40 |  |  | 0 | 28.018 |  | -4.564 | 27.796 | 0.203 | 0.36481
27 | USG40 |  |  | 57 | 60.21 | -30.063 |  |  |  |  | 59.282 | 0.681 | 0.248 | 1.0728
27 | USG40 |  |  | 57 | 58.801 | -37.363 |  |  |  |  | 57.89 | 0.661 | 0.249 | 1.0648
28 | Martin1 | A1 |  | 0 | 63.826 |  | -1.102 | 63.327 | 0.464 | 0.36607
28 | Martin1 | A1 |  | 0 | 63.841 |  | -1.168 | 63.338 | 0.464 | 0.36605
28 | Martin1 | A1 |  | 0 | 64.046 |  | -1.15 | 63.542 | 0.465 | 0.36605
28 | Martin1 | A1 |  | 0 | 76.389 |  | 4.803 | 75.784 | 0.558 | 0.36823
28 | Martin1 | A1 |  | 57 | 100.234 | -25.373 |  |  |  |  | 98.683 | 1.138 | 0.413 | 1.0779
28 | Martin1 | A1 |  | 57 | 58.702 | -37.363 |  |  |  |  | 57.794 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
29 | Martin1 | A2 |  | 0 | 63.658 |  | -0.862 | 63.154 | 0.463 | 0.36616
29 | Martin1 | A2 |  | 0 | 63.894 |  | -0.94 | 63.384 | 0.464 | 0.36613
29 | Martin1 | A2 |  | 57 | 63.881 |  | -1.15 | 63.376 | 0.464 | 0.36605
29 | Martin1 | A2 |  | 57 | 32.384 |  | 3.867 | 32.137 | 0.237 | 0.36788
29 | Martin1 | A2 |  | 78 | 76.58 | -24.241 |  |  |  |  | 75.393 | 0.871 | 0.316 | 1.0791
29 | Martin1 | A2 |  | 78 | 58.611 | -37.363 |  |  |  |  | 57.703 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
30 | Martin1 | A3 |  | 0 | 64.139 |  | -1.056 | 63.632 | 0.466 | 0.36609
30 | Martin1 | A3 |  | 0 | 64.664 |  | -1.107 | 64.148 | 0.47 | 0.36607
30 | Martin1 | A3 |  | 0 | 64.315 |  | -1.15 | 63.803 | 0.467 | 0.36605
30 | Martin1 | A3 |  | 0 | 72.381 |  | 4.994 | 71.786 | 0.529 | 0.36829
30 | Martin1 | A3 |  | 57 | 92.927 | -25.902 |  |  |  |  | 91.487 | 1.055 | 0.384 | 1.0773
30 | Martin1 | A3 |  | 57 | 58.617 | -37.363 |  |  |  |  | 57.709 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
31 | Martin1 | A4 |  | 0 | 64.045 |  | -1.076 | 63.545 | 0.466 | 0.36608
31 | Martin1 | A4 |  | 0 | 63.973 |  | -1.114 | 63.47 | 0.465 | 0.36606
31 | Martin1 | A4 |  | 0 | 64.103 |  | -1.15 | 63.6 | 0.466 | 0.36605
31 | Martin1 | A4 |  | 0 | 63.997 |  | 14.81 | 63.491 | 0.473 | 0.37188
31 | Martin1 | A4 |  | 57 | 100.222 | -20.808 |  |  |  |  | 98.665 | 1.143 | 0.414 | 1.0829
31 | Martin1 | A4 |  | 57 | 58.55 | -37.363 |  |  |  |  | 57.644 | 0.658 | 0.248 | 1.0648
32 | Martin1 | A5 |  | 0 | 63.778 |  | -0.929 | 63.274 | 0.463 | 0.36613
32 | Martin1 | A5 |  | 0 | 63.921 |  | -0.949 | 63.411 | 0.464 | 0.36613
32 | Martin1 | A5 |  | 33 | 0.023 |  | -22.964 | 0.022 | 0 | 0.35809
32 | Martin1 | A5 |  | 33 | 63.986 |  | -1.15 | 63.479 | 0.465 | 0.36605
32 | Martin1 | A5 |  | 33 | 44.968 |  | 14.827 | 44.613 | 0.332 | 0.37189
32 | Martin1 | A5 |  | 78 | 61.206 | -19.82 |  |  |  |  | 60.254 | 0.699 | 0.253 | 1.084
32 | Martin1 | A5 |  | 78 | 59.012 | -37.363 |  |  |  |  | 58.099 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
33 | Martin1 | A6 |  | 0 | 64.287 |  | -1.047 | 63.788 | 0.467 | 0.36609
33 | Martin1 | A6 |  | 0 | 64.343 |  | -1.067 | 63.84 | 0.468 | 0.36608
33 | Martin1 | A6 |  | 0 | 64.33 |  | -1.15 | 63.828 | 0.467 | 0.36605
33 | Martin1 | A6 |  | 0 | 55.301 |  | 15.13 | 54.87 | 0.408 | 0.372
33 | Martin1 | A6 |  | 57 | 85.975 | -22.145 |  |  |  |  | 84.641 | 0.979 | 0.355 | 1.0814
33 | Martin1 | A6 |  | 57 | 58.453 | -37.363 |  |  |  |  | 57.548 | 0.657 | 0.248 | 1.0648
34 | Martin1 | A7 |  | 0 | 64.014 |  | -1.077 | 63.508 | 0.465 | 0.36608
34 | Martin1 | A7 |  | 0 | 64.28 |  | -1.137 | 63.766 | 0.467 | 0.36606
34 | Martin1 | A7 |  | 0 | 64.381 |  | -1.15 | 63.868 | 0.468 | 0.36605
34 | Martin1 | A7 |  | 0 | 58.343 |  | 15.011 | 57.863 | 0.431 | 0.37195
34 | Martin1 | A7 |  | 57 | 91.1 | -21.797 |  |  |  |  | 89.685 | 1.038 | 0.377 | 1.0818
34 | Martin1 | A7 |  | 57 | 58.628 | -37.363 |  |  |  |  | 57.721 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
35 | Martin1 | A8 |  | 0 | 64.129 |  | -1.077 | 63.624 | 0.466 | 0.36608
35 | Martin1 | A8 |  | 0 | 63.889 |  | -1.114 | 63.382 | 0.464 | 0.36606
35 | Martin1 | A8 |  | 0 | 64.361 |  | -1.15 | 63.852 | 0.468 | 0.36605
35 | Martin1 | A8 |  | 0 | 70.719 |  | 15.725 | 70.144 | 0.522 | 0.37221
35 | Martin1 | A8 |  | 78 | 43.679 | -19.174 |  |  |  |  | 43 | 0.499 | 0.181 | 1.0847
35 | Martin1 | A8 |  | 78 | 58.95 | -37.363 |  |  |  |  | 58.038 | 0.662 | 0.25 | 1.0648
36 | Martin1 | A9 |  | 0 | 64.246 |  | -1.101 | 63.751 | 0.467 | 0.36607
36 | Martin1 | A9 |  | 0 | 64.038 |  | -1.117 | 63.54 | 0.465 | 0.36606
36 | Martin1 | A9 |  | 0 | 64.239 |  | -1.15 | 63.74 | 0.467 | 0.36605
36 | Martin1 | A9 |  | 0 | 78.737 |  | 15.487 | 78.12 | 0.582 | 0.37213
36 | Martin1 | A9 |  | 78 | 47.431 | -19.16 |  |  |  |  | 46.693 | 0.542 | 0.196 | 1.0847
36 | Martin1 | A9 |  | 78 | 58.459 | -37.363 |  |  |  |  | 57.555 | 0.657 | 0.248 | 1.0648
37 | Martin1 | A10 |  | 0 | 64.173 |  | -1.088 | 63.666 | 0.466 | 0.36607
37 | Martin1 | A10 |  | 0 | 64.262 |  | -1.115 | 63.749 | 0.467 | 0.36606
37 | Martin1 | A10 |  | 0 | 64.178 |  | -1.15 | 63.667 | 0.466 | 0.36605
37 | Martin1 | A10 |  | 0 | 57.542 |  | 13.283 | 57.069 | 0.424 | 0.37132
37 | Martin1 | A10 |  | 57 | 86.607 | -22.83 |  |  |  |  | 85.263 | 0.986 | 0.358 | 1.0807
37 | Martin1 | A10 |  | 57 | 58.798 | -37.363 |  |  |  |  | 57.888 | 0.661 | 0.249 | 1.0648
38 | Martin1 | A11 |  | 0 | 64.178 |  | -1.049 | 63.67 | 0.466 | 0.36609
38 | Martin1 | A11 |  | 0 | 64.337 |  | -1.098 | 63.824 | 0.467 | 0.36607
38 | Martin1 | A11 |  | 0 | 64.518 |  | -1.15 | 64.005 | 0.469 | 0.36605
38 | Martin1 | A11 |  | 0 | 14.367 |  | 13.416 | 14.253 | 0.106 | 0.37137
38 | Martin1 | A11 |  | 50 | 31.911 | -22.59 |  |  |  |  | 31.416 | 0.363 | 0.132 | 1.081
38 | Martin1 | A11 |  | 50 | 58.942 | -37.363 |  |  |  |  | 58.03 | 0.662 | 0.25 | 1.0648
39 | Martin1 | A12 |  | 0 | 64.365 |  | -1.078 | 63.857 | 0.468 | 0.36608
39 | Martin1 | A12 |  | 0 | 64.417 |  | -1.153 | 63.904 | 0.468 | 0.36605
39 | Martin1 | A12 |  | 0 | 64.489 |  | -1.15 | 63.977 | 0.469 | 0.36605
39 | Martin1 | A12 |  | 0 | 56.907 |  | 15.157 | 56.442 | 0.42 | 0.37201
39 | Martin1 | A12 |  | 57 | 88.717 | -21.16 |  |  |  |  | 87.339 | 1.011 | 0.367 | 1.0825
39 | Martin1 | A12 |  | 57 | 59.227 | -37.363 |  |  |  |  | 58.311 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
40 | N2 |  |  | 0 | 64.204 |  | -1.133 | 63.696 | 0.467 | 0.36606
40 | N2 |  |  | 0 | 64.391 |  | -1.162 | 63.882 | 0.468 | 0.36605
40 | N2 |  |  | 0 | 64.135 |  | -1.15 | 63.626 | 0.466 | 0.36605
40 | N2 |  |  | 0 | 152.609 |  | 20.075 | 151.333 | 1.132 | 0.3738
40 | N2 |  |  | 57 | 1.484 | -27.8 |  |  |  |  | 1.461 | 0.017 | 0.006 | 1.0753
40 | N2 |  |  | 57 | 59.405 | -37.363 |  |  |  |  | 58.486 | 0.667 | 0.252 | 1.0648
41 | Martin1 | B1 |  | 0 | 64.221 |  | -1.063 | 63.714 | 0.466 | 0.36608
41 | Martin1 | B1 |  | 0 | 64.188 |  | -1.113 | 63.676 | 0.466 | 0.36607
41 | Martin1 | B1 |  | 0 | 64.231 |  | -1.15 | 63.72 | 0.466 | 0.36605
41 | Martin1 | B1 |  | 0 | 72.346 |  | 5.201 | 71.754 | 0.529 | 0.36837
41 | Martin1 | B1 |  | 57 | 93.36 | -25.163 |  |  |  |  | 91.912 | 1.061 | 0.387 | 1.0781
41 | Martin1 | B1 |  | 57 | 59.269 | -37.363 |  |  |  |  | 58.352 | 0.666 | 0.251 | 1.0648
42 | Martin1 | B2 |  | 0 | 64.146 |  | -1.041 | 63.638 | 0.466 | 0.36609
42 | Martin1 | B2 |  | 0 | 64.252 |  | -1.107 | 63.739 | 0.467 | 0.36607
42 | Martin1 | B2 |  | 0 | 64.294 |  | -1.15 | 63.783 | 0.467 | 0.36605
42 | Martin1 | B2 |  | 0 | 15.156 |  | 4.936 | 15.037 | 0.111 | 0.36827
42 | Martin1 | B2 |  | 50 | 26.139 | -24.256 |  |  |  |  | 25.733 | 0.297 | 0.109 | 1.0791
42 | Martin1 | B2 |  | 50 | 58.753 | -37.363 |  |  |  |  | 57.843 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
43 | Martin1 | B3 |  | 0 | 64.307 |  | -1.045 | 63.807 | 0.467 | 0.36609
43 | Martin1 | B3 |  | 0 | 64.274 |  | -1.096 | 63.77 | 0.467 | 0.36607
43 | Martin1 | B3 |  | 0 | 64.51 |  | -1.15 | 64.006 | 0.469 | 0.36605
43 | Martin1 | B3 |  | 0 | 73.274 |  | 15.225 | 72.696 | 0.541 | 0.37203
43 | Martin1 | B3 |  | 78 | 43.172 | -22.3 |  |  |  |  | 42.503 | 0.492 | 0.178 | 1.0813
43 | Martin1 | B3 |  | 78 | 59.137 | -37.363 |  |  |  |  | 58.222 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
44 | Martin1 | B4 |  | 0 | 64.298 |  | -1.118 | 63.79 | 0.467 | 0.36606
44 | Martin1 | B4 |  | 0 | 64.338 |  | -1.117 | 63.826 | 0.468 | 0.36606
44 | Martin1 | B4 |  | 0 | 64.35 |  | -1.15 | 63.839 | 0.468 | 0.36605
44 | Martin1 | B4 |  | 0 | 54.506 |  | 14.849 | 54.059 | 0.402 | 0.37189
44 | Martin1 | B4 |  | 57 | 84.489 | -19.976 |  |  |  |  | 83.175 | 0.964 | 0.35 | 1.0838
44 | Martin1 | B4 |  | 57 | 58.913 | -37.363 |  |  |  |  | 58.001 | 0.662 | 0.25 | 1.0648
45 | Martin1 | B5 |  | 0 | 64.399 |  | -1.024 | 63.89 | 0.468 | 0.3661
45 | Martin1 | B5 |  | 0 | 64.168 |  | -1.06 | 63.656 | 0.466 | 0.36608
45 | Martin1 | B5 |  | 0 | 63.794 |  | -1.15 | 63.286 | 0.464 | 0.36605
45 | Martin1 | B5 |  | 0 | 88.891 |  | 15.024 | 88.156 | 0.656 | 0.37196
45 | Martin1 | B5 |  | 78 | 53.133 | -19.943 |  |  |  |  | 52.307 | 0.606 | 0.22 | 1.0838
45 | Martin1 | B5 |  | 78 | 59.009 | -37.363 |  |  |  |  | 58.096 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
46 | Martin1 | B6 |  | 0 | 64.366 |  | -1.064 | 63.866 | 0.468 | 0.36608
46 | Martin1 | B6 |  | 0 | 64.382 |  | -1.138 | 63.878 | 0.468 | 0.36606
46 | Martin1 | B6 |  | 0 | 64.555 |  | -1.15 | 64.05 | 0.469 | 0.36605
46 | Martin1 | B6 |  | 0 | 71.925 |  | 15.242 | 71.357 | 0.531 | 0.37204
46 | Martin1 | B6 |  | 78 | 42.971 | -20.538 |  |  |  |  | 42.304 | 0.49 | 0.178 | 1.0832
46 | Martin1 | B6 |  | 78 | 59.069 | -37.363 |  |  |  |  | 58.156 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
47 | Martin1 | B7 |  | 0 | 64.291 |  | -0.93 | 63.784 | 0.467 | 0.36613
47 | Martin1 | B7 |  | 0 | 64.36 |  | -0.983 | 63.848 | 0.468 | 0.36611
47 | Martin1 | B7 |  | 33 | 64.314 |  | -1.15 | 63.805 | 0.467 | 0.36605
47 | Martin1 | B7 |  | 33 | 45.477 |  | 14.718 | 45.118 | 0.336 | 0.37185
47 | Martin1 | B7 |  | 78 | 59.226 | -20.464 |  |  |  |  | 58.305 | 0.675 | 0.245 | 1.0833
47 | Martin1 | B7 |  | 78 | 58.327 | -37.363 |  |  |  |  | 57.425 | 0.655 | 0.247 | 1.0648
48 | Martin1 | B8 |  | 0 | 64.271 |  | -1.087 | 63.766 | 0.467 | 0.36607
48 | Martin1 | B8 |  | 0 | 64.561 |  | -1.128 | 64.049 | 0.469 | 0.36606
48 | Martin1 | B8 |  | 0 | 64.408 |  | -1.15 | 63.898 | 0.468 | 0.36605
48 | Martin1 | B8 |  | 0 | 46.324 |  | 15.139 | 45.951 | 0.342 | 0.372
48 | Martin1 | B8 |  | 57 | 67.877 | -21.741 |  |  |  |  | 66.823 | 0.773 | 0.281 | 1.0819
48 | Martin1 | B8 |  | 57 | 58.88 | -37.363 |  |  |  |  | 57.969 | 0.661 | 0.25 | 1.0648
49 | Martin1 | B9 |  | 0 | 64.417 |  | -1.052 | 63.908 | 0.468 | 0.36609
49 | Martin1 | B9 |  | 0 | 64.5 |  | -1.114 | 63.987 | 0.469 | 0.36606
49 | Martin1 | B9 |  | 0 | 64.646 |  | -1.15 | 64.133 | 0.47 | 0.36605
49 | Martin1 | B9 |  | 0 | 65.94 |  | 15.221 | 65.396 | 0.487 | 0.37203
49 | Martin1 | B9 |  | 57 | 100.703 | -21.688 |  |  |  |  | 99.138 | 1.147 | 0.417 | 1.0819
49 | Martin1 | B9 |  | 57 | 58.72 | -37.363 |  |  |  |  | 57.812 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
50 | Martin1 | B10 |  | 0 | 64.265 |  | -1.07 | 63.766 | 0.467 | 0.36608
50 | Martin1 | B10 |  | 0 | 64.375 |  | -1.103 | 63.871 | 0.468 | 0.36607
50 | Martin1 | B10 |  | 0 | 64.479 |  | -1.15 | 63.975 | 0.469 | 0.36605
50 | Martin1 | B10 |  | 0 | 67.559 |  | 15.132 | 67.029 | 0.499 | 0.372
50 | Martin1 | B10 |  | 57 | 102.285 | -22.414 |  |  |  |  | 100.697 | 1.164 | 0.424 | 1.0811
50 | Martin1 | B10 |  | 57 | 58.576 | -37.363 |  |  |  |  | 57.67 | 0.658 | 0.248 | 1.0648
51 | Martin1 | B11 |  | 0 | 64.206 |  | -1.006 | 63.699 | 0.467 | 0.36611
51 | Martin1 | B11 |  | 0 | 64.267 |  | -1.065 | 63.755 | 0.467 | 0.36608
51 | Martin1 | B11 |  | 0 | 64.384 |  | -1.15 | 63.872 | 0.468 | 0.36605
51 | Martin1 | B11 |  | 0 | 73.353 |  | 15.023 | 72.75 | 0.541 | 0.37196
51 | Martin1 | B11 |  | 78 | 43.444 | -21.401 |  |  |  |  | 42.769 | 0.495 | 0.18 | 1.0823
51 | Martin1 | B11 |  | 78 | 59 | -37.363 |  |  |  |  | 58.087 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
52 | Martin1 | B12 |  | 0 | 64.936 |  | -1.099 | 64.423 | 0.472 | 0.36607
52 | Martin1 | B12 |  | 0 | 64.708 |  | -1.13 | 64.193 | 0.47 | 0.36606
52 | Martin1 | B12 |  | 0 | 64.611 |  | -1.15 | 64.097 | 0.469 | 0.36605
52 | Martin1 | B12 |  | 0 | 61.566 |  | 14.617 | 61.059 | 0.454 | 0.37181
52 | Martin1 | B12 |  | 57 | 218.177 | -19.762 |  |  |  |  | 214.782 | 2.49 | 0.904 | 1.084
52 | Martin1 | B12 |  | 57 | 58.829 | -37.363 |  |  |  |  | 57.918 | 0.661 | 0.249 | 1.0648
53 | USG40 |  |  | 0 | 64.269 |  | -1.019 | 63.767 | 0.467 | 0.3661
53 | USG40 |  |  | 0 | 64.664 |  | -1.114 | 64.155 | 0.47 | 0.36606
53 | USG40 |  |  | 0 | 64.46 |  | -1.15 | 63.955 | 0.468 | 0.36605
53 | USG40 |  |  | 0 | 35.289 |  | -4.827 | 35.024 | 0.256 | 0.36471
53 | USG40 |  |  | 57 | 164.583 | -29.362 |  |  |  |  | 162.04 | 1.861 | 0.682 | 1.0735
53 | USG40 |  |  | 57 | 58.7 | -37.363 |  |  |  |  | 57.792 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
54 | Martin1 | C1 |  | 0 | 64.244 |  | -1.068 | 63.738 | 0.467 | 0.36608
54 | Martin1 | C1 |  | 0 | 64.3 |  | -1.136 | 63.79 | 0.467 | 0.36606
54 | Martin1 | C1 |  | 0 | 64.28 |  | -1.15 | 63.772 | 0.467 | 0.36605
54 | Martin1 | C1 |  | 0 | 59.966 |  | 4.521 | 59.488 | 0.438 | 0.36812
54 | Martin1 | C1 |  | 57 | 176.964 | -24.985 |  |  |  |  | 174.221 | 2.009 | 0.733 | 1.0783
54 | Martin1 | C1 |  | 57 | 58.94 | -37.363 |  |  |  |  | 58.028 | 0.662 | 0.25 | 1.0648
55 | Martin1 | C2 |  | 0 | 64.492 |  | -0.931 | 63.981 | 0.469 | 0.36613
55 | Martin1 | C2 |  | 0 | 64.184 |  | -0.995 | 63.672 | 0.466 | 0.36611
55 | Martin1 | C2 |  | 33 | 64.532 |  | -1.15 | 64.02 | 0.469 | 0.36605
55 | Martin1 | C2 |  | 33 | 49.64 |  | 4.082 | 49.25 | 0.363 | 0.36796
55 | Martin1 | C2 |  | 78 | 53.889 | -24.312 |  |  |  |  | 53.054 | 0.612 | 0.223 | 1.0791
55 | Martin1 | C2 |  | 78 | 58.879 | -37.363 |  |  |  |  | 57.969 | 0.661 | 0.25 | 1.0648
56 | Martin1 | C3 |  | 0 | 64.527 |  | -1.093 | 64.022 | 0.469 | 0.36607
56 | Martin1 | C3 |  | 0 | 64.401 |  | -1.151 | 63.893 | 0.468 | 0.36605
56 | Martin1 | C3 |  | 0 | 64.868 |  | -1.15 | 64.358 | 0.471 | 0.36605
56 | Martin1 | C3 |  | 0 | 56.853 |  | 4.717 | 56.404 | 0.416 | 0.36819
56 | Martin1 | C3 |  | 57 | 167.271 | -25.232 |  |  |  |  | 164.679 | 1.899 | 0.693 | 1.0781
56 | Martin1 | C3 |  | 57 | 58.714 | -37.363 |  |  |  |  | 57.806 | 0.659 | 0.249 | 1.0648
57 | Martin1 | C4 |  | 0 | 64.642 |  | -1.061 | 64.138 | 0.47 | 0.36608
57 | Martin1 | C4 |  | 0 | 63.981 |  | -1.109 | 63.478 | 0.465 | 0.36607
57 | Martin1 | C4 |  | 0 | 64.39 |  | -1.15 | 63.885 | 0.468 | 0.36605
57 | Martin1 | C4 |  | 0 | 53.321 |  | 13.993 | 52.906 | 0.393 | 0.37158
57 | Martin1 | C4 |  | 57 | 192.32 | -19.761 |  |  |  |  | 189.331 | 2.193 | 0.797 | 1.084
57 | Martin1 | C4 |  | 57 | 59.427 | -37.363 |  |  |  |  | 58.508 | 0.667 | 0.252 | 1.0648
58 | Martin1 | C5 |  | 0 | 64.879 |  | -1.042 | 64.365 | 0.471 | 0.36609
58 | Martin1 | C5 |  | 0 | 64.721 |  | -1.106 | 64.204 | 0.47 | 0.36607
58 | Martin1 | C5 |  | 0 | 64.317 |  | -1.15 | 63.805 | 0.467 | 0.36605
58 | Martin1 | C5 |  | 0 | 63.035 |  | 15.572 | 62.517 | 0.466 | 0.37216
58 | Martin1 | C5 |  | 57 | 240.58 | -20.639 |  |  |  |  | 236.842 | 2.741 | 0.997 | 1.0831
58 | Martin1 | C5 |  | 57 | 59.141 | -37.363 |  |  |  |  | 58.227 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
59 | Martin1 | C6 |  | 0 | 64.47 |  | -1.055 | 63.959 | 0.469 | 0.36609
59 | Martin1 | C6 |  | 0 | 64.539 |  | -1.092 | 64.023 | 0.469 | 0.36607
59 | Martin1 | C6 |  | 0 | 64.3 |  | -1.15 | 63.788 | 0.467 | 0.36605
59 | Martin1 | C6 |  | 0 | 71.005 |  | 15.572 | 70.422 | 0.525 | 0.37216
59 | Martin1 | C6 |  | 78 | 46.87 | -21.706 |  |  |  |  | 46.142 | 0.534 | 0.194 | 1.0819
59 | Martin1 | C6 |  | 78 | 59.216 | -37.363 |  |  |  |  | 58.3 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
60 | Martin1 | C7 |  | 0 | 64.659 |  | -1.073 | 64.157 | 0.47 | 0.36608
60 | Martin1 | C7 |  | 0 | 64.408 |  | -1.112 | 63.904 | 0.468 | 0.36607
60 | Martin1 | C7 |  | 0 | 64.091 |  | -1.15 | 63.591 | 0.466 | 0.36605
60 | Martin1 | C7 |  | 0 | 51.208 |  | 15.641 | 50.813 | 0.378 | 0.37218
60 | Martin1 | C7 |  | 57 | 201.823 | -20.831 |  |  |  |  | 198.685 | 2.302 | 0.837 | 1.0829
60 | Martin1 | C7 |  | 57 | 59.465 | -37.363 |  |  |  |  | 58.545 | 0.668 | 0.252 | 1.0648
61 | Martin1 | C8 |  | 0 | 64.306 |  | -1.025 | 63.797 | 0.467 | 0.3661
61 | Martin1 | C8 |  | 0 | 64.586 |  | -1.081 | 64.071 | 0.469 | 0.36608
61 | Martin1 | C8 |  | 0 | 64.654 |  | -1.15 | 64.14 | 0.47 | 0.36605
61 | Martin1 | C8 |  | 0 | 59.353 |  | 15.501 | 58.869 | 0.438 | 0.37213
61 | Martin1 | C8 |  | 57 | 228.02 | -20.667 |  |  |  |  | 224.473 | 2.601 | 0.946 | 1.0831
61 | Martin1 | C8 |  | 57 | 59.245 | -37.363 |  |  |  |  | 58.329 | 0.666 | 0.251 | 1.0648
62 | Martin1 | C9 |  | 0 | 64.082 |  | -1.059 | 63.59 | 0.466 | 0.36608
62 | Martin1 | C9 |  | 0 | 63.603 |  | -1.098 | 63.111 | 0.462 | 0.36607
62 | Martin1 | C9 |  | 0 | 64.272 |  | -1.15 | 63.776 | 0.467 | 0.36605
62 | Martin1 | C9 |  | 0 | 58.815 |  | 15.197 | 58.368 | 0.435 | 0.37202
62 | Martin1 | C9 |  | 57 | 227.563 | -20.813 |  |  |  |  | 224.025 | 2.595 | 0.943 | 1.0829
62 | Martin1 | C9 |  | 57 | 59.303 | -37.363 |  |  |  |  | 58.385 | 0.666 | 0.251 | 1.0648
63 | Martin1 | C10 |  | 0 | 63.936 |  | -1.003 | 63.429 | 0.465 | 0.36611
63 | Martin1 | C10 |  | 0 | 64.453 |  | -1.067 | 63.938 | 0.468 | 0.36608
63 | Martin1 | C10 |  | 0 | 64.566 |  | -1.15 | 64.052 | 0.469 | 0.36605
63 | Martin1 | C10 |  | 0 | 59.774 |  | 14.551 | 59.285 | 0.441 | 0.37178
63 | Martin1 | C10 |  | 57 | 212.801 | -20.845 |  |  |  |  | 209.491 | 2.426 | 0.883 | 1.0829
63 | Martin1 | C10 |  | 57 | 59.465 | -37.363 |  |  |  |  | 58.545 | 0.668 | 0.252 | 1.0648
64 | Martin1 | C11 |  | 0 | 64.493 |  | -1.049 | 63.981 | 0.469 | 0.36609
64 | Martin1 | C11 |  | 0 | 64.244 |  | -1.116 | 63.73 | 0.467 | 0.36606
64 | Martin1 | C11 |  | 0 | 64.537 |  | -1.15 | 64.023 | 0.469 | 0.36605
64 | Martin1 | C11 |  | 0 | 44.104 |  | 14.221 | 43.746 | 0.325 | 0.37166
64 | Martin1 | C11 |  | 57 | 154.072 | -21.204 |  |  |  |  | 151.677 | 1.756 | 0.639 | 1.0825
64 | Martin1 | C11 |  | 57 | 59.067 | -37.363 |  |  |  |  | 58.153 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
65 | Martin1 | C12 |  | 0 | 64.079 |  | -1.031 | 63.575 | 0.466 | 0.3661
65 | Martin1 | C12 |  | 0 | 64.687 |  | -1.112 | 64.174 | 0.47 | 0.36607
65 | Martin1 | C12 |  | 0 | 64.298 |  | -1.15 | 63.79 | 0.467 | 0.36605
65 | Martin1 | C12 |  | 0 | 76.202 |  | 14.555 | 75.589 | 0.562 | 0.37179
65 | Martin1 | C12 |  | 78 | 44.885 | -20.027 |  |  |  |  | 44.187 | 0.512 | 0.186 | 1.0838
65 | Martin1 | C12 |  | 78 | 59.232 | -37.363 |  |  |  |  | 58.316 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
66 | Sucrose |  |  | 0 | 64.317 |  | -1.091 | 63.808 | 0.467 | 0.36607
66 | Sucrose |  |  | 0 | 64.501 |  | -1.134 | 63.986 | 0.469 | 0.36606
66 | Sucrose |  |  | 0 | 64.688 |  | -1.15 | 64.173 | 0.47 | 0.36605
66 | Sucrose |  |  | 57 | 224.039 | -13.494 |  |  |  |  | 220.537 | 2.572 | 0.929 | 1.0909
66 | Sucrose |  |  | 57 | 58.981 | -37.363 |  |  |  |  | 58.069 | 0.662 | 0.25 | 1.0648
67 | Martin1 | D1 |  | 0 | 64.186 |  | -1.058 | 63.684 | 0.467 | 0.36609
67 | Martin1 | D1 |  | 0 | 64.466 |  | -1.104 | 63.957 | 0.469 | 0.36607
67 | Martin1 | D1 |  | 0 | 64.529 |  | -1.15 | 64.021 | 0.469 | 0.36605
67 | Martin1 | D1 |  | 0 | 59.085 |  | 4.698 | 58.62 | 0.432 | 0.36819
67 | Martin1 | D1 |  | 57 | 179.042 | -24.959 |  |  |  |  | 176.266 | 2.034 | 0.743 | 1.0784
67 | Martin1 | D1 |  | 57 | 58.98 | -37.363 |  |  |  |  | 58.068 | 0.663 | 0.25 | 1.0648
68 | Martin1 | D2 |  | 0 | 64.24 |  | -1.025 | 63.734 | 0.467 | 0.3661
68 | Martin1 | D2 |  | 0 | 64.484 |  | -1.074 | 63.972 | 0.469 | 0.36608
68 | Martin1 | D2 |  | 0 | 64.138 |  | -1.15 | 63.631 | 0.466 | 0.36605
68 | Martin1 | D2 |  | 0 | 43.026 |  | 4.693 | 42.69 | 0.315 | 0.36819
68 | Martin1 | D2 |  | 57 | 126.084 | -25.541 |  |  |  |  | 124.13 | 1.431 | 0.523 | 1.0777
68 | Martin1 | D2 |  | 57 | 59.158 | -37.363 |  |  |  |  | 58.242 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
69 | Martin1 | D3 |  | 0 | 64.414 |  | -0.931 | 63.903 | 0.468 | 0.36613
69 | Martin1 | D3 |  | 0 | 64.283 |  | -0.964 | 63.769 | 0.467 | 0.36612
69 | Martin1 | D3 |  | 33 | 64.534 |  | -1.15 | 64.022 | 0.469 | 0.36605
69 | Martin1 | D3 |  | 33 | 47.957 |  | 14.029 | 47.577 | 0.354 | 0.37159
69 | Martin1 | D3 |  | 78 | 62.534 | -19.998 |  |  |  |  | 61.561 | 0.714 | 0.259 | 1.0838
69 | Martin1 | D3 |  | 78 | 59.134 | -37.363 |  |  |  |  | 58.219 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
70 | Martin1 | D4 |  | 0 | 64.635 |  | -1.075 | 64.125 | 0.47 | 0.36608
70 | Martin1 | D4 |  | 0 | 64.636 |  | -1.1 | 64.121 | 0.47 | 0.36607
70 | Martin1 | D4 |  | 0 | 64.494 |  | -1.15 | 63.981 | 0.469 | 0.36605
70 | Martin1 | D4 |  | 0 | 62.66 |  | 14.475 | 62.146 | 0.462 | 0.37176
70 | Martin1 | D4 |  | 57 | 222.6 | -19.643 |  |  |  |  | 219.135 | 2.541 | 0.924 | 1.0842
70 | Martin1 | D4 |  | 57 | 58.795 | -37.363 |  |  |  |  | 57.885 | 0.66 | 0.249 | 1.0648
71 | Martin1 | D5 |  | 0 | 63.977 |  | -1.09 | 63.47 | 0.465 | 0.36607
71 | Martin1 | D5 |  | 0 | 64.023 |  | -1.122 | 63.516 | 0.465 | 0.36606
71 | Martin1 | D5 |  | 0 | 64.553 |  | -1.15 | 64.04 | 0.469 | 0.36605
71 | Martin1 | D5 |  | 0 | 87.191 |  | 14.255 | 86.469 | 0.643 | 0.37168
71 | Martin1 | D5 |  | 57 | 322.76 | -19.072 |  |  |  |  | 317.734 | 3.687 | 1.34 | 1.0848
71 | Martin1 | D5 |  | 57 | 59.232 | -37.363 |  |  |  |  | 58.315 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
72 | Martin1 | D6 |  | 0 | 64.156 |  | -0.983 | 63.647 | 0.466 | 0.36611
72 | Martin1 | D6 |  | 0 | 64.127 |  | -1.065 | 63.615 | 0.466 | 0.36608
72 | Martin1 | D6 |  | 0 | 64.634 |  | -1.15 | 64.12 | 0.47 | 0.36605
72 | Martin1 | D6 |  | 0 | 68.967 |  | 14.596 | 68.401 | 0.509 | 0.3718
72 | Martin1 | D6 |  | 78 | 40.017 | -19.633 |  |  |  |  | 39.393 | 0.457 | 0.166 | 1.0842
72 | Martin1 | D6 |  | 78 | 59.197 | -37.363 |  |  |  |  | 58.28 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
73 | Martin1 | D7 |  | 0 | 64.64 |  | -1.085 | 64.136 | 0.47 | 0.36608
73 | Martin1 | D7 |  | 0 | 64.512 |  | -1.138 | 64.004 | 0.469 | 0.36606
73 | Martin1 | D7 |  | 0 | 64.235 |  | -1.15 | 63.731 | 0.467 | 0.36605
73 | Martin1 | D7 |  | 0 | 46.239 |  | 15.021 | 45.878 | 0.341 | 0.37196
73 | Martin1 | D7 |  | 57 | 165.301 | -20.459 |  |  |  |  | 162.729 | 1.886 | 0.687 | 1.0833
73 | Martin1 | D7 |  | 57 | 58.359 | -37.363 |  |  |  |  | 57.456 | 0.656 | 0.248 | 1.0648
74 | Martin1 | D8 |  | 0 | 64.171 |  | -1.021 | 63.662 | 0.466 | 0.3661
74 | Martin1 | D8 |  | 0 | 64.361 |  | -1.099 | 63.846 | 0.468 | 0.36607
74 | Martin1 | D8 |  | 0 | 64.326 |  | -1.15 | 63.814 | 0.467 | 0.36605
74 | Martin1 | D8 |  | 0 | 52.614 |  | 13.633 | 52.186 | 0.388 | 0.37145
74 | Martin1 | D8 |  | 57 | 183.12 | -20.901 |  |  |  |  | 180.271 | 2.088 | 0.76 | 1.0828
74 | Martin1 | D8 |  | 57 | 59.202 | -37.363 |  |  |  |  | 58.285 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
75 | Martin1 | D9 |  | 0 | 64.464 |  | -1.036 | 63.954 | 0.469 | 0.36609
75 | Martin1 | D9 |  | 0 | 64.49 |  | -1.111 | 63.976 | 0.469 | 0.36607
75 | Martin1 | D9 |  | 0 | 64.631 |  | -1.15 | 64.118 | 0.47 | 0.36605
75 | Martin1 | D9 |  | 0 | 55.495 |  | 13.451 | 55.048 | 0.409 | 0.37138
75 | Martin1 | D9 |  | 57 | 191.399 | -20.744 |  |  |  |  | 188.421 | 2.183 | 0.794 | 1.083
75 | Martin1 | D9 |  | 57 | 59.216 | -37.363 |  |  |  |  | 58.3 | 0.665 | 0.251 | 1.0648
76 | Sucrose |  |  | 0 | 64.412 |  | -1.049 | 63.901 | 0.468 | 0.36609
76 | Sucrose |  |  | 0 | 64.168 |  | -1.121 | 63.655 | 0.466 | 0.36606
76 | Sucrose |  |  | 0 | 64.437 |  | -1.15 | 63.923 | 0.468 | 0.36605
76 | Sucrose |  |  | 57 | 155.503 | -13.785 |  |  |  |  | 153.073 | 1.785 | 0.645 | 1.0906
76 | Sucrose |  |  | 57 | 59.123 | -37.363 |  |  |  |  | 58.208 | 0.664 | 0.251 | 1.0648
77 | USG40 |  |  | 0 | 64.837 |  | -0.955 | 64.335 | 0.471 | 0.36612
77 | USG40 |  |  | 0 | 64.496 |  | -1.022 | 63.993 | 0.469 | 0.3661
77 | USG40 |  |  | 0 | 64.513 |  | -1.15 | 64.011 | 0.469 | 0.36605
77 | USG40 |  |  | 0 | 65.98 |  | -4.748 | 65.478 | 0.478 | 0.36474
77 | USG40 |  |  | 78 | 52.135 | -29.766 |  |  |  |  | 51.33 | 0.589 | 0.216 | 1.0731
77 | USG40 |  |  | 78 | 59.731 | -37.363 |  |  |  |  | 58.807 | 0.671 | 0.253 | 1.0648
78 | N2 |  |  | 0 | 64.806 |  | -1.048 | 64.293 | 0.471 | 0.36609
78 | N2 |  |  | 0 | 65.605 |  | -1.121 | 65.086 | 0.477 | 0.36606
78 | N2 |  |  | 0 | 64.948 |  | -1.15 | 64.433 | 0.472 | 0.36605
78 | N2 |  |  | 0 | 102.086 |  | 19.469 | 101.236 | 0.757 | 0.37358
78 | N2 |  |  | 57 | 2.103 | -29.383 |  |  |  |  | 2.071 | 0.024 | 0.009 | 1.0735
78 | N2 |  |  | 57 | 59.424 | -37.363 |  |  |  |  | 58.504 | 0.668 | 0.252 | 1.0648